Приложение № 5 к распоряжению

Северо-Уральского управления Ростехнадзора

 от 19 июля 2023 г. № РП-322-2179-о

Программа

проверки готовности муниципальных образований

к отопительному периоду

Общие положении

1. Настоящая программа проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду (далее - Программа) разработана в соответ­ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже­нии», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвер­жденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утвер­ждении методических рекомендаций по проверке готовности муници­пальных образований к отопительному периоду».
2. Программа разработана в целях оценки комиссиями, назначенными приказом (распоряжением) Северо-Уральского управления Ростехнадзора (далее - Управление) го­товности муниципальных образований (городских округов, муниципаль­ных районов и расположенных на их территориях) к отопительному периоду.

 ­Готовность к отопительному периоду

муниципальных образований

1. Проверка готовности муниципальных образований проводит­ся комиссией Управления в отношении городских округов, муници­пальных районов и городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов.
2. Проведение проверок осуществляется в сроки, определенные утвер­жденными планами проведения проверок.

5. При оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду комиссией проверяются:

1. наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных си­туаций
с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;
2. наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;
3. наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в систе­ме теплоснабжения;
4. выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями:
5. наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период;
6. наличие актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплосетевых организаций к работе в отопительный период;
7. В рамках проверки выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.4 настоящей Программы, проверяются:
8. наличие распорядительного документа о назначении в установлен­ном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период;
9. наличие программ проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденной руководителем (заместителем руководи­теля) администрации муниципального образования;
10. наличие бесхозяйных тепловых сетей, источников тепловой энергии, предпринятые органами местного самоуправления меры для определения эксплуатирующей теплосетевой орга­низации;
11. наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного
само­управления поселения, городского округа (порядок ограничения, прекра­щения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникнове­ния) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения определен Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (пункты 104-109);
12. наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива на всех теплоисточниках муниципального образования утвержденным нормативам;
13. наличие перечня теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования;
14. наличие перечня потребителей тепловой энергии, в отношении кото­рых проводится проверка готовности к отопительному периоду;
15. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
водо- снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,
ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного са­моуправления;
16. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,
за­ключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 статьи 18).